## 1&2
| Resistor | Risistance (KOhM) |  |  |  | Resistance (KOhm) | Temp ( C ) | Voltage Diff (V)
| R1 | 9.926 |  | 3.3 | 3.28 | 13.13 | 16.2 | 0.08
| R2 | 9.898 |  |  |  | 5.72 | 40 | 1.1 | 40 | 5.72
| R3 | 9.857 |  |  |  | 7 | 34 | 1 | 32 | 7.73
| R4 | 9.876 |  |  |  | 7.73 | 32 | 0.7 | 24 | 10.11
| R1+R3 | 19.783 |  |  |  | 10.11 | 24 | 0.3 | 14 | 14.73
| R2+R4 | 19.774 |  |  |  | 14.73 | 14 | -0.12 | 0.1 | 27.2
[6 empty] | 27.2 | 0.1 | -0.9
Coil Inductance Numbers
| Vin | 5
| Vout | 2.35
| Lcoil | 1.1277 | mH
| Coil impedance |  | 3542.647
| Vb amplitude change |  | 1.4 | V
80pF | dc offset | 10Mohm | 176mV
|  | 20Mohm | 400mV
|  | 10 to g | 1V

## 2
Temp ( C ) | Voltage Diff (V) | Resistance (KOhm) | R_T
40 | 1.1 | 5.72 | 5.72 | 2 point beta | 22.6237 |  | y = -0.5326x + 24.74
32 | 0.7 | 7.73 | 6.59 | 5 point beta | 42.0723
24 | 0.3 | 10.11 | 8.34 |  |  |  | -0.5326
16.2 | 0.08 | 13.13 | 13.13
0.1 | -0.9 | 27.2 | 5.8222e+98 |  |  | 16.2 | 16.1119
[6 empty] | 40 | 3.436
0.5 | 1.4535e+20 | 3.4193e+36
1 | 21731780632.95 | 1.8288e+18
1.5 | 11534119.49 | 1.4844e+12
2 | 265722.92 | 1337414377.6
2.5 | 27662.78 | 19910778.23
3 | 6121.72 | 1204951.96
3.5 | 2084.49 | 162511.87
4 | 929.17 | 36167.76
4.5 | 495.64 | 11240.15
5 | 299.8 | 4412.99
5.5 | 198.69 | 2053.61
6 | 141.03 | 1085.61
6.5 | 105.52 | 633.02
7 | 82.3 | 398.69
7.5 | 66.34 | 267.06
8 | 54.95 | 188.08
8.5 | 46.52 | 138.04
9 | 40.13 | 104.85
9.5 | 35.16 | 81.98
10 | 31.21 | 65.7
10.5 | 28.02 | 53.77
11 | 25.41 | 44.82
11.5 | 23.23 | 37.95
12 | 21.41 | 32.59
12.5 | 19.85 | 28.32
13 | 18.52 | 24.88
13.5 | 17.36 | 22.07
14 | 16.35 | 19.75
14.5 | 15.47 | 17.8
15 | 14.68 | 16.16
15.5 | 13.98 | 14.76
16 | 13.36 | 13.56
16.5 | 12.8 | 12.52
17 | 12.29 | 11.62
17.5 | 11.84 | 10.83
18 | 11.42 | 10.13
18.5 | 11.04 | 9.51
19 | 10.69 | 8.95
19.5 | 10.37 | 8.46
20 | 10.07 | 8.02
20.5 | 9.8 | 7.62
21 | 9.54 | 7.25
21.5 | 9.31 | 6.92
22 | 9.09 | 6.62
22.5 | 8.88 | 6.35
23 | 8.69 | 6.09
23.5 | 8.51 | 5.86
24 | 8.34 | 5.65
24.5 | 8.18 | 5.45
25 | 8.03 | 5.26
25.5 | 7.89 | 5.09
26 | 7.76 | 4.93
26.5 | 7.63 | 4.78
27 | 7.51 | 4.65
27.5 | 7.4 | 4.52
28 | 7.29 | 4.39
28.5 | 7.19 | 4.28
29 | 7.09 | 4.17
29.5 | 7 | 4.07
30 | 6.91 | 3.98
30.5 | 6.82 | 3.89
31 | 6.74 | 3.8
31.5 | 6.66 | 3.72
32 | 6.59 | 3.64
32.5 | 6.52 | 3.57
33 | 6.45 | 3.5
33.5 | 6.38 | 3.43
34 | 6.32 | 3.37
34.5 | 6.26 | 3.31
35 | 6.2 | 3.25
35.5 | 6.15 | 3.2
36 | 6.09 | 3.15
36.5 | 6.04 | 3.1
37 | 5.99 | 3.05
37.5 | 5.94 | 3
38 | 5.89 | 2.96
38.5 | 5.85 | 2.92
39 | 5.8 | 2.88
39.5 | 5.76 | 2.84
40 | 5.72 | 2.8

## 3&4
Time | Voltage (P3) |  | Time | Voltage (P4)
0.1 | 2.6332 |  | 1 | 2.483
0.11 | 2.6325 |  | 1.1 | 2.481
0.12 | 2.6318 |  | 1.2 | 2.48
0.13 | 2.6312 |  | 1.3 | 2.478
0.14 | 2.6305 |  | 1.4 | 2.476
0.15 | 2.6299 |  | 1.5 | 2.475
0.16 | 2.6292 |  | 1.6 | 2.473
0.17 | 2.6286 |  | 1.7 | 2.471
0.18 | 2.628 |  | 1.8 | 2.47
0.19 | 2.6273 |  | 1.9 | 2.468
0.2 | 2.6267 |  | 2 | 2.467
0.21 | 2.626 |  | 2.1 | 2.465
0.22 | 2.6254 |  | 2.2 | 2.464
0.23 | 2.6248 |  | 2.3 | 2.462
0.24 | 2.6242 |  | 2.4 | 2.46
0.25 | 2.6235 |  | 2.5 | 2.459
0.26 | 2.6229 |  | 2.6 | 2.457
0.27 | 2.6223 |  | 2.7 | 2.456
0.28 | 2.6217 |  | 2.8 | 2.454
0.29 | 2.6211 |  | 2.9 | 2.453
0.3 | 2.6205 |  | 3 | 2.451
0.31 | 2.6199 |  | 3.1 | 2.45
0.32 | 2.6193 |  | 3.2 | 2.448
0.33 | 2.6187 |  | 3.3 | 2.447
0.34 | 2.6181 |  | 3.4 | 2.445
0.35 | 2.6175 |  | 3.5 | 2.444
0.36 | 2.6169 |  | 3.6 | 2.442
0.37 | 2.6164 |  | 3.7 | 2.441
0.38 | 2.6158 |  | 3.8 | 2.439
0.39 | 2.6152 |  | 3.9 | 2.438
0.4 | 2.6146 |  | 4 | 2.437
0.41 | 2.6141 |  | 4.1 | 2.435
0.42 | 2.6135 |  | 4.2 | 2.434
0.43 | 2.6129 |  | 4.3 | 2.432
0.44 | 2.6124 |  | 4.4 | 2.431 | 2.0515 | 0.051503
0.45 | 2.6118 |  | 4.5 | 2.429
0.46 | 2.6112 |  | 4.6 | 2.428 | 0.10898
0.47 | 2.6107 |  | 4.7 | 2.427
0.48 | 2.6101 |  | 4.8 | 2.425 | 0.054488
0.49 | 2.6096 |  | 4.9 | 2.424
0.5 | 2.609 |  | 5 | 2.423
0.51 | 2.6085 |  | 5.1 | 2.421
0.52 | 2.6079 |  | 5.2 | 2.42
0.53 | 2.6074 |  | 5.3 | 2.419
0.54 | 2.6069 |  | 5.4 | 2.417
0.55 | 2.6063 |  | 5.5 | 2.416
0.56 | 2.6058 |  | 5.6 | 2.415
0.57 | 2.6053 |  | 5.7 | 2.413
0.58 | 2.6048 |  | 5.8 | 2.412
0.59 | 2.6042 |  | 5.9 | 2.411
0.6 | 2.6037 |  | 6 | 2.409
0.61 | 2.6032 |  | 6.1 | 2.408
0.62 | 2.6027 |  | 6.2 | 2.407
0.63 | 2.6022 |  | 6.3 | 2.405
0.64 | 2.6017 |  | 6.4 | 2.404
0.65 | 2.6012 |  | 6.5 | 2.403
0.66 | 2.6006 |  | 6.6 | 2.402
0.67 | 2.6001 |  | 6.7 | 2.4
0.68 | 2.5996 |  | 6.8 | 2.399
0.69 | 2.5992 |  | 6.9 | 2.398
0.7 | 2.5987 |  | 7 | 2.397
0.71 | 2.5982 |  | 7.1 | 2.395
0.72 | 2.5977 |  | 7.2 | 2.394
0.73 | 2.5972 |  | 7.3 | 2.393
0.74 | 2.5967 |  | 7.4 | 2.392
0.75 | 2.5962 |  | 7.5 | 2.391
0.76 | 2.5957 |  | 7.6 | 2.389
0.77 | 2.5953 |  | 7.7 | 2.388
0.78 | 2.5948 |  | 7.8 | 2.387
0.79 | 2.5943 |  | 7.9 | 2.386
0.8 | 2.5938 |  | 8 | 2.385
0.81 | 2.5934 |  | 8.1 | 2.383
0.82 | 2.5929 |  | 8.2 | 2.382
0.83 | 2.5924 |  | 8.3 | 2.381
0.84 | 2.592 |  | 8.4 | 2.38
0.85 | 2.5915 |  | 8.5 | 2.379
0.86 | 2.5911 |  | 8.6 | 2.378
0.87 | 2.5906 |  | 8.7 | 2.377
0.88 | 2.5902 |  | 8.8 | 2.375
0.89 | 2.5897 |  | 8.9 | 2.374
0.9 | 2.5893 |  | 9 | 2.373
0.91 | 2.5888 |  | 9.1 | 2.372
0.92 | 2.5884 |  | 9.2 | 2.371
0.93 | 2.5879 |  | 9.3 | 2.37
0.94 | 2.5875 |  | 9.4 | 2.369
0.95 | 2.5871 |  | 9.5 | 2.368
0.96 | 2.5866 |  | 9.6 | 2.367
0.97 | 2.5862 |  | 9.7 | 2.365
0.98 | 2.5858 |  | 9.8 | 2.364
0.99 | 2.5853 |  | 9.9 | 2.363
1 | 2.5849 |  | 10 | 2.362
1.01 | 2.5845 |  | 10.1 | 2.361
1.02 | 2.5841 |  | 10.2 | 2.36
1.03 | 2.5837 |  | 10.3 | 2.359
1.04 | 2.5832 |  | 10.4 | 2.358
1.05 | 2.5828 |  | 10.5 | 2.357
1.06 | 2.5824 |  | 10.6 | 2.356
1.07 | 2.582 |  | 10.7 | 2.355
1.08 | 2.5816 |  | 10.8 | 2.354
1.09 | 2.5812 |  | 10.9 | 2.353
1.1 | 2.5808 |  | 11 | 2.352
1.11 | 2.5804 |  | 11.1 | 2.351
1.12 | 2.58 |  | 11.2 | 2.35
1.13 | 2.5796 |  | 11.3 | 2.349
1.14 | 2.5792 |  | 11.4 | 2.348
1.15 | 2.5788 |  | 11.5 | 2.347
1.16 | 2.5784 |  | 11.6 | 2.346
1.17 | 2.578 |  | 11.7 | 2.345
1.18 | 2.5776 |  | 11.8 | 2.344
1.19 | 2.5772 |  | 11.9 | 2.343
1.2 | 2.5768 |  | 12 | 2.342
1.21 | 2.5765 |  | 12.1 | 2.341
1.22 | 2.5761 |  | 12.2 | 2.34
1.23 | 2.5757 |  | 12.3 | 2.339
1.24 | 2.5753 |  | 12.4 | 2.338
1.25 | 2.5749 |  | 12.5 | 2.337
1.26 | 2.5746 |  | 12.6 | 2.336
1.27 | 2.5742 |  | 12.7 | 2.335
1.28 | 2.5738 |  | 12.8 | 2.335
1.29 | 2.5735 |  | 12.9 | 2.334
1.3 | 2.5731 |  | 13 | 2.333
1.31 | 2.5727 |  | 13.1 | 2.332
1.32 | 2.5724 |  | 13.2 | 2.331
1.33 | 2.572 |  | 13.3 | 2.33
1.34 | 2.5716 |  | 13.4 | 2.329
1.35 | 2.5713 |  | 13.5 | 2.328
1.36 | 2.5709 |  | 13.6 | 2.327
1.37 | 2.5706 |  | 13.7 | 2.326
1.38 | 2.5702 |  | 13.8 | 2.326
1.39 | 2.5699 |  | 13.9 | 2.325
1.4 | 2.5695 |  | 14 | 2.324
1.41 | 2.5692 |  | 14.1 | 2.323
1.42 | 2.5688 |  | 14.2 | 2.322
1.43 | 2.5685 |  | 14.3 | 2.321
1.44 | 2.5681 |  | 14.4 | 2.32
1.45 | 2.5678 |  | 14.5 | 2.32
1.46 | 2.5675 |  | 14.6 | 2.319
1.47 | 2.5671 |  | 14.7 | 2.318
1.48 | 2.5668 |  | 14.8 | 2.317
1.49 | 2.5665 |  | 14.9 | 2.316
1.5 | 2.5661 |  | 15 | 2.315
1.51 | 2.5658 |  | 15.1 | 2.315
1.52 | 2.5655 |  | 15.2 | 2.314
1.53 | 2.5651 |  | 15.3 | 2.313
1.54 | 2.5648 |  | 15.4 | 2.312
1.55 | 2.5645 |  | 15.5 | 2.311
1.56 | 2.5642 |  | 15.6 | 2.31
1.57 | 2.5639 |  | 15.7 | 2.31
1.58 | 2.5635 |  | 15.8 | 2.309
1.59 | 2.5632 |  | 15.9 | 2.308
1.6 | 2.5629 |  | 16 | 2.307
1.61 | 2.5626 |  | 16.1 | 2.306
1.62 | 2.5623 |  | 16.2 | 2.306
1.63 | 2.562 |  | 16.3 | 2.305
1.64 | 2.5617 |  | 16.4 | 2.304
1.65 | 2.5614 |  | 16.5 | 2.303
1.66 | 2.561 |  | 16.6 | 2.303
1.67 | 2.5607 |  | 16.7 | 2.302
1.68 | 2.5604 |  | 16.8 | 2.301
1.69 | 2.5601 |  | 16.9 | 2.3
1.7 | 2.5598 |  | 17 | 2.3
1.71 | 2.5595 |  | 17.1 | 2.299
1.72 | 2.5592 |  | 17.2 | 2.298
1.73 | 2.5589 |  | 17.3 | 2.297
1.74 | 2.5587 |  | 17.4 | 2.297
1.75 | 2.5584 |  | 17.5 | 2.296
1.76 | 2.5581 |  | 17.6 | 2.295
1.77 | 2.5578 |  | 17.7 | 2.294
1.78 | 2.5575 |  | 17.8 | 2.294
1.79 | 2.5572 |  | 17.9 | 2.293
1.8 | 2.5569 |  | 18 | 2.292
1.81 | 2.5566 |  | 18.1 | 2.292
1.82 | 2.5564 |  | 18.2 | 2.291
1.83 | 2.5561 |  | 18.3 | 2.29
1.84 | 2.5558 |  | 18.4 | 2.289
1.85 | 2.5555 |  | 18.5 | 2.289
1.86 | 2.5552 |  | 18.6 | 2.288
1.87 | 2.555 |  | 18.7 | 2.287
1.88 | 2.5547 |  | 18.8 | 2.287
1.89 | 2.5544 |  | 18.9 | 2.286
1.9 | 2.5541 |  | 19 | 2.285
1.91 | 2.5539 |  | 19.1 | 2.285
1.92 | 2.5536 |  | 19.2 | 2.284
1.93 | 2.5533 |  | 19.3 | 2.283
1.94 | 2.5531 |  | 19.4 | 2.283
1.95 | 2.5528 |  | 19.5 | 2.282
1.96 | 2.5525 |  | 19.6 | 2.281
1.97 | 2.5523 |  | 19.7 | 2.281
1.98 | 2.552 |  | 19.8 | 2.28
1.99 | 2.5518 |  | 19.9 | 2.279
2 | 2.5515 |  | 20 | 2.279
2.01 | 2.5512 |  | 20.1 | 2.278
2.02 | 2.551 |  | 20.2 | 2.277
2.03 | 2.5507 |  | 20.3 | 2.277
2.04 | 2.5505 |  | 20.4 | 2.276
2.05 | 2.5502 |  | 20.5 | 2.276
2.06 | 2.55 | 2.55 | 20.6 | 2.275
2.07 | 2.5497 |  | 20.7 | 2.274
2.08 | 2.5495 |  | 20.8 | 2.274
2.09 | 2.5492 |  | 20.9 | 2.273
2.1 | 2.549 |  | 21 | 2.272
2.11 | 2.5487 |  | 21.1 | 2.272
2.12 | 2.5485 |  | 21.2 | 2.271
2.13 | 2.5483 |  | 21.3 | 2.271
2.14 | 2.548 |  | 21.4 | 2.27
2.15 | 2.5478 |  | 21.5 | 2.269
2.16 | 2.5475 |  | 21.6 | 2.269
2.17 | 2.5473 |  | 21.7 | 2.268
2.18 | 2.5471 |  | 21.8 | 2.268
2.19 | 2.5468 |  | 21.9 | 2.267
2.2 | 2.5466 |  | 22 | 2.267
2.21 | 2.5464 |  | 22.1 | 2.266
2.22 | 2.5461 |  | 22.2 | 2.265
2.23 | 2.5459 |  | 22.3 | 2.265
2.24 | 2.5457 |  | 22.4 | 2.264
2.25 | 2.5455 |  | 22.5 | 2.264
2.26 | 2.5452 |  | 22.6 | 2.263
2.27 | 2.545 |  | 22.7 | 2.262
2.28 | 2.5448 |  | 22.8 | 2.262
2.29 | 2.5446 |  | 22.9 | 2.261
2.3 | 2.5443 |  | 23 | 2.261
2.31 | 2.5441 |  | 23.1 | 2.26
2.32 | 2.5439 |  | 23.2 | 2.26
2.33 | 2.5437 |  | 23.3 | 2.259
2.34 | 2.5435 |  | 23.4 | 2.259
2.35 | 2.5432 |  | 23.5 | 2.258
2.36 | 2.543 |  | 23.6 | 2.258
2.37 | 2.5428 |  | 23.7 | 2.257
2.38 | 2.5426 |  | 23.8 | 2.256
2.39 | 2.5424 |  | 23.9 | 2.256
2.4 | 2.5422 |  | 24 | 2.255
2.41 | 2.542 |  | 24.1 | 2.255
2.42 | 2.5417 |  | 24.2 | 2.254
2.43 | 2.5415 |  | 24.3 | 2.254
2.44 | 2.5413 |  | 24.4 | 2.253
2.45 | 2.5411 |  | 24.5 | 2.253
2.46 | 2.5409 |  | 24.6 | 2.252
2.47 | 2.5407 |  | 24.7 | 2.252
2.48 | 2.5405 |  | 24.8 | 2.251
2.49 | 2.5403 |  | 24.9 | 2.251
2.5 | 2.5401 |  | 25 | 2.25
2.51 | 2.5399 |  | 25.1 | 2.25
2.52 | 2.5397 |  | 25.2 | 2.249
2.53 | 2.5395 |  | 25.3 | 2.249
2.54 | 2.5393 |  | 25.4 | 2.248
2.55 | 2.5391 |  | 25.5 | 2.248
2.56 | 2.5389 |  | 25.6 | 2.247
2.57 | 2.5387 |  | 25.7 | 2.247
2.58 | 2.5385 |  | 25.8 | 2.246
2.59 | 2.5383 |  | 25.9 | 2.246
2.6 | 2.5382 |  | 26 | 2.245
2.61 | 2.538 |  | 26.1 | 2.245
2.62 | 2.5378 |  | 26.2 | 2.244
2.63 | 2.5376 |  | 26.3 | 2.244
2.64 | 2.5374 |  | 26.4 | 2.243
2.65 | 2.5372 |  | 26.5 | 2.243
2.66 | 2.537 |  | 26.6 | 2.243
2.67 | 2.5368 |  | 26.7 | 2.242
2.68 | 2.5367 |  | 26.8 | 2.242
2.69 | 2.5365 |  | 26.9 | 2.241
2.7 | 2.5363 |  | 27 | 2.241
2.71 | 2.5361 |  | 27.1 | 2.24
2.72 | 2.5359 |  | 27.2 | 2.24
2.73 | 2.5358 |  | 27.3 | 2.239
2.74 | 2.5356 |  | 27.4 | 2.239
2.75 | 2.5354 |  | 27.5 | 2.238
2.76 | 2.5352 |  | 27.6 | 2.238
2.77 | 2.535 |  | 27.7 | 2.238
2.78 | 2.5349 |  | 27.8 | 2.237
2.79 | 2.5347 |  | 27.9 | 2.237
2.8 | 2.5345 |  | 28 | 2.236
2.81 | 2.5344 |  | 28.1 | 2.236
2.82 | 2.5342 |  | 28.2 | 2.235
2.83 | 2.534 |  | 28.3 | 2.235
2.84 | 2.5338 |  | 28.4 | 2.235
2.85 | 2.5337 |  | 28.5 | 2.234
2.86 | 2.5335 |  | 28.6 | 2.234
2.87 | 2.5333 |  | 28.7 | 2.233
2.88 | 2.5332 |  | 28.8 | 2.233
2.89 | 2.533 |  | 28.9 | 2.233
2.9 | 2.5328 |  | 29 | 2.232
2.91 | 2.5327 |  | 29.1 | 2.232
2.92 | 2.5325 |  | 29.2 | 2.231
2.93 | 2.5324 |  | 29.3 | 2.231
2.94 | 2.5322 |  | 29.4 | 2.23
2.95 | 2.532 |  | 29.5 | 2.23
2.96 | 2.5319 |  | 29.6 | 2.23
2.97 | 2.5317 |  | 29.7 | 2.229
2.98 | 2.5316 |  | 29.8 | 2.229
2.99 | 2.5314 |  | 29.9 | 2.228
3 | 2.5312 |  | 30 | 2.228
3.01 | 2.5311
3.02 | 2.5309
3.03 | 2.5308
3.04 | 2.5306
3.05 | 2.5305
3.06 | 2.5303
3.07 | 2.5302
3.08 | 2.53
3.09 | 2.5299
3.1 | 2.5297
3.11 | 2.5296
3.12 | 2.5294
3.13 | 2.5293
3.14 | 2.5291
3.15 | 2.529
3.16 | 2.5288
3.17 | 2.5287
3.18 | 2.5285
3.19 | 2.5284
3.2 | 2.5283
3.21 | 2.5281
3.22 | 2.528
3.23 | 2.5278
3.24 | 2.5277
3.25 | 2.5276
3.26 | 2.5274
3.27 | 2.5273
3.28 | 2.5272
3.29 | 2.527
3.3 | 2.5269
3.31 | 2.5268
3.32 | 2.5266
3.33 | 2.5265
3.34 | 2.5264
3.35 | 2.5262
3.36 | 2.5261
3.37 | 2.526
3.38 | 2.5258
3.39 | 2.5257
3.4 | 2.5256
3.41 | 2.5254
3.42 | 2.5253
3.43 | 2.5252
3.44 | 2.5251
3.45 | 2.5249
3.46 | 2.5248
3.47 | 2.5247
3.48 | 2.5246
3.49 | 2.5245
3.5 | 2.5243
3.51 | 2.5242
3.52 | 2.5241
3.53 | 2.524
3.54 | 2.5238
3.55 | 2.5237
3.56 | 2.5236
3.57 | 2.5235
3.58 | 2.5234
3.59 | 2.5233
3.6 | 2.5231
3.61 | 2.523
3.62 | 2.5229
3.63 | 2.5228
3.64 | 2.5227
3.65 | 2.5226
3.66 | 2.5225
3.67 | 2.5223
3.68 | 2.5222
3.69 | 2.5221
3.7 | 2.522
3.71 | 2.5219
3.72 | 2.5218
3.73 | 2.5217
3.74 | 2.5216
3.75 | 2.5215
3.76 | 2.5214
3.77 | 2.5213
3.78 | 2.5212
3.79 | 2.521
3.8 | 2.5209
3.81 | 2.5208
3.82 | 2.5207
3.83 | 2.5206
3.84 | 2.5205
3.85 | 2.5204
3.86 | 2.5203
3.87 | 2.5202
3.88 | 2.5201
3.89 | 2.52
3.9 | 2.5199
3.91 | 2.5198
3.92 | 2.5197
3.93 | 2.5196
3.94 | 2.5195
3.95 | 2.5194
3.96 | 2.5193
3.97 | 2.5192
3.98 | 2.5191
3.99 | 2.519
4 | 2.5189
4.01 | 2.5189
4.02 | 2.5188
4.03 | 2.5187
4.04 | 2.5186
4.05 | 2.5185
4.06 | 2.5184
4.07 | 2.5183
4.08 | 2.5182
4.09 | 2.5181
4.1 | 2.518
4.11 | 2.5179
4.12 | 2.5178
4.13 | 2.5178
4.14 | 2.5177
4.15 | 2.5176
4.16 | 2.5175
4.17 | 2.5174
4.18 | 2.5173
4.19 | 2.5172
4.2 | 2.5171
4.21 | 2.5171
4.22 | 2.517
4.23 | 2.5169
4.24 | 2.5168
4.25 | 2.5167
4.26 | 2.5166
4.27 | 2.5166
4.28 | 2.5165
4.29 | 2.5164
4.3 | 2.5163
4.31 | 2.5162
4.32 | 2.5161
4.33 | 2.5161
4.34 | 2.516
4.35 | 2.5159
4.36 | 2.5158
4.37 | 2.5157
4.38 | 2.5157
4.39 | 2.5156
4.4 | 2.5155
4.41 | 2.5154
4.42 | 2.5154
4.43 | 2.5153
4.44 | 2.5152
4.45 | 2.5151
4.46 | 2.5151
4.47 | 2.515
4.48 | 2.5149
4.49 | 2.5148
4.5 | 2.5148
4.51 | 2.5147
4.52 | 2.5146
4.53 | 2.5145
4.54 | 2.5145
4.55 | 2.5144
4.56 | 2.5143
4.57 | 2.5142
4.58 | 2.5142
4.59 | 2.5141
4.6 | 2.514
4.61 | 2.514
4.62 | 2.5139
4.63 | 2.5138
4.64 | 2.5138
4.65 | 2.5137
4.66 | 2.5136
4.67 | 2.5136
4.68 | 2.5135
4.69 | 2.5134
4.7 | 2.5134
4.71 | 2.5133
4.72 | 2.5132
4.73 | 2.5132
4.74 | 2.5131
4.75 | 2.513
4.76 | 2.513
4.77 | 2.5129
4.78 | 2.5128
4.79 | 2.5128
4.8 | 2.5127
4.81 | 2.5126
4.82 | 2.5126
4.83 | 2.5125
4.84 | 2.5124
4.85 | 2.5124
4.86 | 2.5123
4.87 | 2.5123
4.88 | 2.5122
4.89 | 2.5121
4.9 | 2.5121
4.91 | 2.512
4.92 | 2.512
4.93 | 2.5119
4.94 | 2.5118
4.95 | 2.5118
4.96 | 2.5117
4.97 | 2.5117
4.98 | 2.5116
4.99 | 2.5115
5 | 2.5115
5.01 | 2.5114
5.02 | 2.5114
5.03 | 2.5113
5.04 | 2.5113
5.05 | 2.5112
5.06 | 2.5112
5.07 | 2.5111
5.08 | 2.511
5.09 | 2.511
5.1 | 2.5109
5.11 | 2.5109
5.12 | 2.5108
5.13 | 2.5108
5.14 | 2.5107
5.15 | 2.5107
5.16 | 2.5106
5.17 | 2.5106
5.18 | 2.5105
5.19 | 2.5105
5.2 | 2.5104
5.21 | 2.5103
5.22 | 2.5103
5.23 | 2.5102
5.24 | 2.5102
5.25 | 2.5101
5.26 | 2.5101
5.27 | 2.51
5.28 | 2.51
5.29 | 2.5099
5.3 | 2.5099
5.31 | 2.5098
5.32 | 2.5098
5.33 | 2.5097
5.34 | 2.5097
5.35 | 2.5096
5.36 | 2.5096
5.37 | 2.5096
5.38 | 2.5095
5.39 | 2.5095
5.4 | 2.5094
5.41 | 2.5094
5.42 | 2.5093
5.43 | 2.5093
5.44 | 2.5092
5.45 | 2.5092
5.46 | 2.5091
5.47 | 2.5091
5.48 | 2.509
5.49 | 2.509
5.5 | 2.5089
5.51 | 2.5089
5.52 | 2.5089
5.53 | 2.5088
5.54 | 2.5088
5.55 | 2.5087
5.56 | 2.5087
5.57 | 2.5086
5.58 | 2.5086
5.59 | 2.5086
5.6 | 2.5085
5.61 | 2.5085
5.62 | 2.5084
5.63 | 2.5084
5.64 | 2.5083
5.65 | 2.5083
5.66 | 2.5083
5.67 | 2.5082
5.68 | 2.5082
5.69 | 2.5081
5.7 | 2.5081
5.71 | 2.5081
5.72 | 2.508
5.73 | 2.508
5.74 | 2.5079
5.75 | 2.5079
5.76 | 2.5079
5.77 | 2.5078
5.78 | 2.5078
5.79 | 2.5077
5.8 | 2.5077
5.81 | 2.5077
5.82 | 2.5076
5.83 | 2.5076
5.84 | 2.5076
5.85 | 2.5075
5.86 | 2.5075
5.87 | 2.5074
5.88 | 2.5074
5.89 | 2.5074
5.9 | 2.5073